## turbidity_ODL_#40
water volume used: | 400 | ml
soil tested | cumulative | measured
grams | grams | analog number | grams/liter
0.1 | 0.1 | 24971 | 0.25
0.1 | 0.2 | 23000 | 0.5
0.1 | 0.3 | 21030 | 0.75
0.1 | 0.4 | 18900 | 1
0.2 | 0.6 | 17102 | 1.5
0.2 | 0.8 | 15737.8 | 2
0.2 | 1 | 14458.8333 | 2.5
0.4 | 1.4 | 11934.5714 | 3.5
0.4 | 1.8 | 10092 | 4.5
0.4 | 2.2 | 8060.1667 | 5.5
0.4 | 2.6 | 6636 | 6.5
0.4 | 3 | 5493 | 7.5
0.5 | 3.5 | 4071.5 | 8.75
0.5 | 4 | 3425.6667 | 10
0.5 | 4.5 | 2607.7143 | 11.25
0.5 | 5 | 2105 | 12.5
0.5 | 5.5 | 1548.8 | 13.75
0.5 | 6 | 1334 | 15
1 | 7 | 895 | 17.5
Note on A4: Ricardo Neves Correia dos Santos: soil passing #40 sieve

## turbidity_soilTest_#60
water volume used: | 400 | ml
soil tested | cumulative | measured | turbidity
grams | grams | analog# | grams/liter
0 | 0 | 27603.6 | 0
0.1 | 0.1 | 25595.2 | 0.25
0.1 | 0.2 | 23722.4 | 0.5
0.1 | 0.3 | 22490.8 | 0.75
0.1 | 0.4 | 20808.8333 | 1
0.1 | 0.5 | 19433.3333 | 1.25
0.2 | 0.7 | 17197 | 1.75
0.2 | 0.9 | 15390.375 | 2.25
0.2 | 1.1 | 13685.2222 | 2.75
0.2 | 1.3 | 12108.5 | 3.25
0.2 | 1.5 | 10443.0909 | 3.75
0.4 | 1.9 | 8695.0769 | 4.75
0.4 | 2.3 | 7080.9 | 5.75
0.4 | 2.7 | 5723.9 | 6.75
0.4 | 3.1 | 4666.4667 | 7.75
0.4 | 3.5 | 4080.7333 | 8.75
0.5 | 4 | 3232 | 10
0.5 | 4.5 | 2591.4375 | 11.25
0.5 | 5 | 2178.8182 | 12.5
0.5 | 5.5 | 1907.8889 | 13.75
0.5 | 6 | 1649.2308 | 15
1 | 7 | 1309.1818 | 17.5
1 | 8 | 1005.4545 | 20
2 | 10 | 747 | 25
2 | 12 | 620.0833 | 30
2 | 14 | 503.9091 | 35
2 | 16 | 447.5 | 40
Note on A4: Ricardo Neves Correia dos Santos: soil passing #40 sieve
Note on A6: Ricardo Neves Correia dos Santos: sujidade parasita
Note on C6: Ricardo Neves Correia dos Santos: tap water

## turbidity_soilTest_#60 (ODL)
water volume used: | 500 | ml | 29575.25 | peso total= | 25.7
soil tested | cumulative | measured | turbidity
grams | grams | analog# | grams/liter
0 | 0 | 29617.5556 | 0
0.01 | 0.01 | 29586.375 | 0.025
0.01 | 0.02 | 29429.625 | 0.05
0.01 | 0.03 | 29364.1111 | 0.075
0.01 | 0.04 | 29211 | 0.1
0.01 | 0.05 | 29102.5 | 0.125
0.01 | 0.06 | 28956.7778 | 0.15
0.01 | 0.07 | 28890 | 0.175
0.025 | 0.095 | 28513.6667 | 0.2375
0.025 | 0.12 | 28282.5 | 0.3
0.025 | 0.145 | 28124.6667 | 0.3625
0.025 | 0.17 | 27914 | 0.425
0.025 | 0.195 | 27665.3333 | 0.4875
0.025 | 0.22 | 27385.3333 | 0.55
0.025 | 0.245 | 27176.7778 | 0.6125
0.025 | 0.27 | 26767.7 | 0.675
0.075 | 0.345 | 26015 | 0.8625
0.05 | 0.395 | 25780.3 | 0.9875
0.045 | 0.44 | 25482.5 | 1.1
0.05 | 0.49 | 24898.1 | 1.225
0.05 | 0.54 | 24496 | 1.35
0.07 | 0.61 | 23781.5 | 1.525
0.05 | 0.66 | 23270.7 | 1.65
0.06 | 0.72 | 22913.4 | 1.8
0.04 | 0.76 | 22414.4444 | 1.9
0.1 | 0.86 | 21633.25 | 2.15
0.1 | 0.96 | 20709.8889 | 2.4
0.1 | 1.06 | 19952.6667 | 2.65
0.1 | 1.16 | 19187.875 | 2.9
0.1 | 1.26 | 18408.7143 | 3.15
0.1 | 1.36 | 17835.25 | 3.4
0.2 | 1.56 | 16783.25 | 3.9
0.26 | 1.82 | 15633.4286 | 4.55
0.3 | 2.12 | 13957.1111 | 5.3
0.31 | 2.43 | 12716.125 | 6.075
0.4 | 2.83 | 10903.2857 | 7.075
0.5 | 3.33 | 9472.8333 | 8.325
0.6 | 3.93 | 8024.1429 | 9.825
0.7 | 4.63 | 6389.1429 | 11.575
0.8 | 5.43 | 5229.7143 | 13.575
0.9 | 6.33 | 4013.8571 | 15.825
1 | 7.33 | 3169.5714 | 18.325
1.5 | 8.83 | 2283.4286 | 22.075
2 | 10.83 | 1671.4286 | 27.075
3 | 13.83 | 1153.8 | 34.575
5 | 18.83 | 777.5 | 47.075
6.87
Note on D2: Ricardo Neves Correia dos Santos: agua limpa sem spin
Note on A4: Ricardo Neves Correia dos Santos: soil passing #40 sieve
Note on A6: Ricardo Neves Correia dos Santos: "zer0"
Note on C6: Ricardo Neves Correia dos Santos: tap water com piklete a rodar

## pressure
psi | mmH2O | kPa_efect | mV_ups | mV_int | mV_dwn
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## datasheet
|  |  | www.amphenol-sensors.com | https://pt.mouser.com/datasheet/2/18/AAS-920-479B-Thermometrics-TSW-10-052214-web-1315877.pdf
TSW-10
Turbidity Sensor
NTU | V | V |  |  | 1E-11x3 + 2E-07x2 - 0.0016x + 4.7176
0.001 | 4.7 | 3.65 |  |  | -1E-10x3 + 8E-07x2 - 0.0019x + 3.6454
250 | 4.38 | 3.2
500 | 4 | 2.85 |  |  | 1e-11 | -1e-10 | x3
750 | 3.68 | 2.6 |  |  | 2e-07 | 8e-07 | x2
1000 | 3.4 | 2.35 |  |  | -0.0016 | -0.0019 | x
1250 | 3.2 | 2.18 |  |  | 4.7176 | 3.6454
1500 | 3 | 2.05
1750 | 2.82 | 1.92
2000 | 2.7 | 1.81
| 2 | 1.84
| 1.82 | 1.82