## Sheet1
Calibration of analog pressure sensors
kPa | psi | mmH2O | kPa_efect | mV_ups | mV_int | mV_dwn
0 | 0 | 0
5 | 0.725 | 509.8581
10 | 1.45 | 1019.7162
15 | 2.175 | 1529.5743
20 | 2.9 | 2039.4324
25 | 3.625 | 2549.2905
30 | 4.35 | 3059.1486
Calibration of analog turbidity sensor |  |  |  |  | Soil (<#40):
grams(soil)/200ml(H2O) |  |  |  | analog#
0 | 0 | 0 |  | 32295.0788 | -0.11 |  |  |  |  | 32700 | 0.095104
0.05 | 0.00025 | 0.25 |  | 31877.4501 | -0.04
0.15 | 0.00075 | 0.75 |  | 31406.7692 | 0.04
2.35 | 0.01175 | 11.75 |  | 30943.038 | 0.12
2.75 | 0.01375 | 13.75 |  | 29813.4456 | 0.32
3.55 | 0.01775 | 17.75 |  | 27471.3786 | 0.76
5.15 | 0.02575 | 25.75 |  | 23586.4323 | 1.58
8.35 | 0.04175 | 41.75 |  | 16597.2976 | 3.47
14.75 | 0.07375 | 73.75 |  | 8249.0267 | 7.23
27.55 | 0.13775 | 137.75 |  | 3044.8212 | 12.59
53.15 | 0.26575 | 265.75 |  | 763.4011 | 20.03
104.35 | 0.52175 | 521.75 |  | 144.0092 | 29
206.75 | 1.0337 | 1033.75 |  | 22.4311 | 39
black
Calibration of analog turbidity sensor |  |  |  |  | Soil (<#40):
grams(soil)/300ml(H2O) |  |  |  | analog#
[7 empty] | l/300 | l/100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 32200
[7 empty] | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 21200
[7 empty] | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 14500
0.1 | 0.00033333 | 0.33333 |  | 32485.5026 | -3 |  | 3 | 1 | 1.5
0.25 | 0.00083333 | 0.83333 |  | 29659.1632 | 3.55 |  | 4.5 | 1.5 | 1.5
0.5 | 0.0016667 | 1.6667 |  | 27838.0165 | 8.11 |  | 6 | 2 | 1.5
1 | 0.0033333 | 3.3333 |  | 19453.1505 | 33.9 |  | 7.5 | 2.5 | 1.5
2 | 0.0066667 | 6.6667 |  | 10020.0182 | 81.64 |  | 9 | 3 | 1.5
4 | 0.013333 | 13.3333 |  | 3668.7832 | 153.94 |  | 12 | 4 | 3
8 | 0.026667 | 26.6667 |  | 711.2199 | 272 |  | 15 | 5 | 3 | 1
16 | 0.053333 | 53.3333 |  | 120.0869 | 400 |  |  |  | 15
32 | 0.10667 | 106.6667 |  | 7.4551 | 600
black
Note on A31: Ricardo Neves Correia dos Santos: água da torneira limpa
Note on A59: Ricardo Neves Correia dos Santos: água da torneira limpa