## turbidity
water volume used: | 400 | ml
soil tested | cumulative | measured
grams | grams | analog number | grams/liter
0.1 | 0.1 | 24971 | 0.25
0.1 | 0.2 | 23000 | 0.5
0.1 | 0.3 | 21030 | 0.75
0.1 | 0.4 | 18900 | 1
0.2 | 0.6 | 17102 | 1.5
0.2 | 0.8 | 15737.8 | 2
0.2 | 1 | 14458.8333 | 2.5
0.4 | 1.4 | 11934.5714 | 3.5
0.4 | 1.8 | 10092 | 4.5
0.4 | 2.2 | 8060.1667 | 5.5
0.4 | 2.6 | 6636 | 6.5
0.4 | 3 | 5493 | 7.5
0.5 | 3.5 | 4071.5 | 8.75
0.5 | 4 | 3425.6667 | 10
0.5 | 4.5 | 2607.7143 | 11.25
0.5 | 5 | 2105 | 12.5
0.5 | 5.5 | 1548.8 | 13.75
0.5 | 6 | 1334 | 15
1 | 7 | 895 | 17.5
Note on A4: Ricardo Neves Correia dos Santos: soil passing #40 sieve

## pressure
psi | mmH2O | kPa_efect | mV_ups | mV_int | mV_dwn
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!